附件1

《那曲市易燃易爆场所(重点领域)防雷安全管理办法（草案）》

（征求意见稿）

第一章　总则

第一条 为切实加强那曲市易燃易爆场所防范雷击，避免、减轻、降低雷电灾害造成的损失，有效保障人民生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国气象法》《气象灾害防御条例》《防雷减灾管理办法》《西藏自治区防雷减灾条例》等法律法规和规章的规定，并结合本市实际，制定本办法。

第二条 在那曲市行政区域内从事生产经营活动的易燃易爆场所，从事易燃易爆场所防雷工程建设、检测及易燃易爆场所防雷装置管理监督的单位和个人，适用本办法。

第三条 本办法所称的易燃易爆场所是指：油库、气库、弹药库、化学品仓库和烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所。

第四条 易燃易爆场所防雷减灾工作实行安全第一、科学防御、政府主导、部门联动、社会参与、综合治理的原则。

县级以上人民政府应当加强对易燃易爆场所防雷安全工作的组织领导，将易燃易爆场所防雷安全工作纳入安全生产责任制和地方政府考核评价体系。将防雷减灾经费纳入本级财政预算。

易燃易爆场所“防雷装置设计技术评价”和“新建、改建、扩建建（构）筑物防雷装置检测”工作应由政府购买服务等方式委托有关机构开展，杜绝变相中介服务。

应急管理、住房和城乡建设、公安、消防、市场监督管理、交通运输、水利、农业农村、电力、通信等部门按照各自职责，共同做好易燃易爆场所的防雷安全监督管理工作。

县级以上人民政府应当组织编制易燃易爆场所雷电灾害防御规划，并纳入城市总体规划。

- 县级以上人民政府、有关部门应当加强易燃易爆场所防雷减灾科普知识宣传，鼓励社会力量参与，提高公众的防雷减灾意识和避险自救能力。

第六条 县级以上人民政府应鼓励科研机构、企业开展防雷技术研究，支持防雷先进技术的推广和应用，加强防雷标准化工作，提高易燃易爆场所防御雷电灾害的能力。

县级以上人民政府对在易燃易爆场所防雷减灾工作中做出突出贡献的按照国家有关规定给予表彰和奖励。

第二章　防雷安全监管责任

第七条 各级气象主管机构在上级气象主管机构和本级人民政府的领导下，依法对易燃易爆场所的防雷安全工作进行监管，包括对防雷装置进行设计和审核、竣工验收，并定期实施防雷装置检测监督工作。

县级以上气象主管机构应当按照国家、自治区有关规定，结合地方实际，组织本行政区域内的雷电监测网建设，建立完善雷电实时监测和短时临近预警业务系统。

第八条 县级以上人民政府应建立联防制度，加强信息沟通和监督检查。建立并落实易燃易爆场所防雷工程安全管理经常性工作机制，推动建立多部门协同监管和信息共享机制。

第九条 雷电防护装置由相关主管部门按照下列规定监督管理：

（一）气象主管机构负责本办法所称的易燃易爆场所规定单位的雷电防护装置的设计审核、竣工验收和监督管理；

（二）住房城乡建设部门负责将房屋建筑工程和市政基础设施工程雷电防护装置的设计审核和竣工验收，纳入建筑工程施工图审查和竣工验收备案，并监督管理；

（三）公路、水路、铁路、民航、水利、电力、通信等建设工程的主管部门，负责相应领域内建设工程雷电防护装置的监督管理。

第十条 易燃易爆场所遭受雷电灾害损失，应当及时向当地政府及气象主管机构报告，并协助当地气象主管机构开展对雷电灾害情况的调查和鉴定。

气象主管机构自接到报告之日起10个工作日内出具雷电灾害调查报告，重特大雷电灾害可以延长7个工作日。

气象主管机构接到报告后应当及时组织调查和鉴定，进行雷电灾害调查鉴定时，有关单位和个人应当予以配合。

当地气象主管机构应当按照规定向当地人民政府和上级气象主管机构及时报告易燃易爆场所雷电灾情。

第三章　防雷安全主体责任

第十一条 倡导易燃易爆场所（重点领域）参加雷电灾害保险，因保险理赔需要气象灾害证明的，雷电灾害发生地气象主管机构应当无偿出具。

第十二条 建立健全易燃易爆场所的运营或管理人为第一责任人的防雷安全责任制，严格落实防雷安全主体责任，主动配合气象主管机构监督检查。

第一责任人必须履行以下职责：

（一）建立并落实防雷安全管理制度，包括岗位责任制、日常巡查等；

（二）制定雷电灾害应急预案并定期组织应急演练，组织开展雷电灾害风险分级管控和隐患排查治理；

（三）指定专人负责防雷装置的日常维护和管理，组织实施雷电灾害防御工作；

（四）按照国家规定委托具有相应资质的单位对雷电防护装置进行半年一次检测。制定完善雷电预警信息接收机制。根据雷电预测预警信息科学合理开展经营活动；

（五）组织或者参加雷电灾害防御知识培训；

（六）留存雷电防护装置检测报告、原始记录以及现场检测过程见证记录；

（七）建立防雷安全管理档案，内容包括：设计、施工、审核及验收文件，定期检测报告，维护、维修记录，雷灾事故记录等，档案应长期保存；

第十三条 易燃易爆场所要健全防雷安全管理机构，明确防雷安全管理人员，掌握本单位有关雷电防护装置安全运行情况，检查督促落实防雷安全责任。

第十四条 防雷安全管理人员及易燃易爆场所地址等有变更时，应在变更后10个工作日内向当地气象主管机构报告。

第十五条 易燃易爆场所应当确定雷电灾害防御重点部位，设置安全警示标志，安装雷电预警系统，地上储油、气罐应加装接地电阻在线监测系统。

第十六条 易燃易爆场所应主动向当地气象主管机构申报新建、改建、扩建建（构）筑物雷电防护装置（含浪涌保护器）设计审核和竣工验收，并按规定履行设计审核和竣工验收审批程序，未通过设计审核或竣工验收的雷电防护装置，不得开工建设或投入使用。

第十七条 易燃易爆场所每年应至少开展一次雷电灾害应急演练，熟练掌握雷电灾害应急救援流程、规范和措施。

第十八条 易燃易爆场所应定期组织制定并实施本单位防雷安全教育和培训，并负责向本单位员工普及雷电灾害防御科普知识。

第十九条 易燃易爆场所应当主动关注当地气象部门发布的雷电天气预警信息，必要时，及时启动雷电灾害应急预案。

第二十条 易燃易爆场所对有关雷电防护装置文件、设计安装图纸、检测报告、隐患整改意见、规章制度、影像资料、安全培训记录以及维护记录等及时归档，妥善保管。

- 易燃易爆场所雷电防护装置检测

第二十一条 易燃易爆场所应当严格执行雷电防护装置安全技术标准及有关规定，依法委托具有甲级防雷装置检测资质的机构对本单位所有雷电防护装置定期进行全面检测，做到应检必检，杜绝由于漏检形成的安全隐患。

在进行雷电防护装置检测前，易燃易爆场所管理人员应提前告知当地气象主管机构，气象主管机构根据需要到防雷装置检测活动现场进行监督检查。对检测机构的资质进行核验，对现场检测技术人员姓名及其身份信息进行查询。

本办法所称雷电防护装置检测是指对接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其连接导体等构成的，用以防御雷电灾害的设施或者系统进行检测的活动。

第二十二条 那曲冻土期较长，易燃易爆场所及防雷装置检测企业要做好年度检测计划，冻土期不宜进行检测。

第二十三条 从事防雷装置检测的单位，出具虚假检测报告的，由县级以上气象主管机构责令改正，给予警告；拒不改正的，撤销其防雷装置检测资质；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。从事防雷装置检测的单位应保证检测报告真实可靠和完整性，报告应附检测资质及检测人员技术能力评价证书，并上传至防雷安全信息化监管平台。未按气象主管机构要求上传至防雷安全信息化监管平台的，由县级以上气象主管机构责令限期改正。

检测单位对雷电防护装置检测后，应当在检测完毕之日起五个工作日内出具检测报告。检测结果不合格的，检测单位应当及时通知被检测单位；被检测单位应当及时进行整改，消除隐患，并向当地气象主管机构报告整改结果。

第二十四条 雷电防护装置检测单位在那曲设立分支机构或者跨省、自治区、直辖市在那曲市行政区域内从事雷电防护装置检测活动的，应当提前在西藏自治区气象局登记，每年的3月份前将当年的检测计划报当地气象主管机构。

第二十五条 任何单位和个人发现雷电防护装置检测机构在检测服务过程中不执行雷电防护装置检测标准或规定的，存在弄虚作假的，应及时向当地气象主管机构举报。

第五章 罚则

第二十六条 气象主管机构和其他国家机关工作人员在易燃易爆场所防雷安全管理中不履行职责或者滥用职权、徇私舞弊的，由有关部门依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十七条 违反本办法规定的行为，法律法规已规定法律责任的，从其规定。

第六章 附则

第二十八条 本办法应用中的具体问题，由西藏那曲市气象局负责解释。

第二十九条 本办法自 年 月 日起施行。